## Sheet1
| polymer_name | concentration | sat_time | proton_peak_index | ppm_range | ppm | replicate | corr_%_attenuation | amp_factor
9 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 1 | 0.0018466 | 0.9
10 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 1 | 0.0031913 | 0.9
11 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 1 | 0.0019104 | 0.9
12 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 1 | 0.00095489 | 0.9
13 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 1 | 0.0058541 | 0.9
14 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 1 | 0.011874 | 0.9
15 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 1 | 0.013434 | 0.9
16 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 1 | 0.01243 | 0.9
17 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 1 | 0.0075272 | 0.9
45 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 1 | -0.0015202 | 0.9
46 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 1 | -0.00057117 | 0.9
47 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 1 | -0.0013543 | 0.9
48 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 1 | -0.0001622 | 0.9
49 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 1 | -0.00069126 | 0.9
50 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 1 | -0.0028472 | 0.9
51 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 1 | -0.0019486 | 0.9
52 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 1 | -0.0014052 | 0.9
53 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 1 | -0.0021402 | 0.9
81 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 1 | 0.00051 | 0.9
82 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 1 | -0.0014213 | 0.9
83 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 1 | 0.00014593 | 0.9
84 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 1 | 0.00086416 | 0.9
85 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 1 | -0.00094693 | 0.9
86 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 1 | -0.0037091 | 0.9
87 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 1 | -0.0012424 | 0.9
88 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 1 | -0.0020738 | 0.9
89 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 1 | -0.001185 | 0.9
117 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 1 | 0.002511 | 0.9
118 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 1 | 0.00034216 | 0.9
119 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 1 | 0.0015342 | 0.9
120 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 1 | 0.00085422 | 0.9
121 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 1 | -2.7492e-05 | 0.9
122 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 1 | 0.0002601 | 0.9
123 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 1 | 0.00064977 | 0.9
124 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 1 | 0.00052893 | 0.9
125 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 1 | 0.00091289 | 0.9
153 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 1 | -0.0043784 | 0.9
154 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 1 | -0.0033087 | 0.9
155 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 1 | -0.0028685 | 0.9
156 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 1 | -0.001399 | 0.9
157 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 1 | 0.0010397 | 0.9
158 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 1 | 0.0050927 | 0.9
159 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 1 | 0.0010074 | 0.9
160 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 1 | -0.00096833 | 0.9
161 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 1 | 0.002547 | 0.9
189 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 1 | -0.0015374 | 0.9
190 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 1 | 6.5727e-06 | 0.9
191 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 1 | -0.000945 | 0.9
192 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 1 | -0.00046743 | 0.9
193 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 1 | 0.00062057 | 0.9
194 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 1 | 0.0007142 | 0.9
195 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 1 | 0.00073865 | 0.9
196 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 1 | -0.00089797 | 0.9
197 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 1 | 6.203e-05 | 0.9
225 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 1 | -0.0027912 | 0.9
226 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 1 | -0.0017513 | 0.9
227 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 1 | -0.001354 | 0.9
228 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 1 | -0.00061673 | 0.9
229 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 1 | -0.00040905 | 0.9
230 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 1 | 0.0019935 | 0.9
231 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 1 | -0.0024675 | 0.9
232 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 1 | -0.0026575 | 0.9
233 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 1 | -0.0010236 | 0.9
261 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 2 | -0.00051569 | 0.9
262 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 2 | 0.00018678 | 0.9
263 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 2 | 0.0011788 | 0.9
264 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 2 | -0.00041078 | 0.9
265 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 2 | 8.3043e-05 | 0.9
266 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 2 | -0.0012936 | 0.9
267 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 2 | -0.0025999 | 0.9
268 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 2 | -0.0036168 | 0.9
269 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 2 | -0.0016681 | 0.9
297 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 2 | 0.0034231 | 0.9
298 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 2 | 0.0012385 | 0.9
299 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 2 | 0.0027778 | 0.9
300 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 2 | 0.0013216 | 0.9
301 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 2 | -0.00043425 | 0.9
302 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 2 | -0.0073136 | 0.9
303 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 2 | -0.0018198 | 0.9
304 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 2 | -0.0038387 | 0.9
305 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 2 | -0.0018216 | 0.9
333 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 2 | -0.0017522 | 0.9
334 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 2 | -0.00089506 | 0.9
335 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 2 | -0.00015611 | 0.9
336 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 2 | 2.2044e-05 | 0.9
337 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 2 | -0.0001462 | 0.9
338 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 2 | -5.611e-05 | 0.9
339 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 2 | -0.00097878 | 0.9
340 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 2 | -0.00018183 | 0.9
341 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 2 | 0.00073001 | 0.9
369 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 2 | -0.001133 | 0.9
370 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 2 | -0.00056546 | 0.9
371 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 2 | -0.0010347 | 0.9
372 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 2 | -0.00011055 | 0.9
373 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 2 | 0.00027424 | 0.9
374 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 2 | 0.0020744 | 0.9
375 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 2 | 0.0009369 | 0.9
376 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 2 | -0.0016515 | 0.9
377 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 2 | 4.7202e-05 | 0.9
405 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 2 | -0.00027975 | 0.9
406 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 2 | 0.00010491 | 0.9
407 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 2 | 0.0015688 | 0.9
408 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 2 | 0.00034152 | 0.9
409 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 2 | 7.5395e-06 | 0.9
410 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 2 | -0.0020864 | 0.9
411 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 2 | 0.00048982 | 0.9
412 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 2 | 0.0004496 | 0.9
413 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 2 | 0.0015265 | 0.9
441 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 2 | 0.00083792 | 0.9
442 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 2 | -0.000545 | 0.9
443 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 2 | 0.00048531 | 0.9
444 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 2 | -2.9739e-05 | 0.9
445 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 2 | 0.0002158 | 0.9
446 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 2 | 0.0023874 | 0.9
447 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 2 | 0.00081857 | 0.9
448 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 2 | 0.0013024 | 0.9
449 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 2 | 0.0010527 | 0.9
477 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 2 | -0.0032741 | 0.9
478 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 2 | -0.0024142 | 0.9
479 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 2 | -0.0030416 | 0.9
480 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 2 | -0.0010777 | 0.9
481 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 2 | 0.0013086 | 0.9
482 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 2 | 0.011403 | 0.9
483 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 2 | 0.0040937 | 0.9
484 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 2 | 0.004471 | 0.9
485 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 2 | 0.0031014 | 0.9
513 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 3 | -0.0049352 | 0.9
514 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 3 | 0.003227 | 0.9
515 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 3 | -0.0026386 | 0.9
516 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 3 | -0.0009626 | 0.9
517 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 3 | 0.0023672 | 0.9
518 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 3 | 0.0071993 | 0.9
519 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 3 | 0.0052003 | 0.9
520 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 3 | 0.0042457 | 0.9
521 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.25 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 3 | 0.0037146 | 0.9
549 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 3 | -0.0024 | 0.9
550 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 3 | -0.000448 | 0.9
551 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 3 | -0.0018365 | 0.9
552 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 3 | -0.00020208 | 0.9
553 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 3 | 0.00040496 | 0.9
554 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 3 | 0.0031452 | 0.9
555 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 3 | 0.00278 | 0.9
556 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 3 | 0.0016147 | 0.9
557 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.5 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 3 | 0.0027071 | 0.9
585 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 3 | 0.0010295 | 0.9
586 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 3 | 0.00042859 | 0.9
587 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 3 | 0.0022294 | 0.9
588 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 3 | 0.0010327 | 0.9
589 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 3 | -0.00077557 | 0.9
590 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 3 | -0.0043493 | 0.9
591 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 3 | -0.0013817 | 0.9
592 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 3 | -0.0017795 | 0.9
593 | pDMAMPC5050 | 9 | 0.75 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 3 | -0.00022585 | 0.9
621 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 3 | 0.0023688 | 0.9
622 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 3 | 0.00074451 | 0.9
623 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 3 | 0.0015152 | 0.9
624 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 3 | 2.6478e-05 | 0.9
625 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 3 | 9.5781e-05 | 0.9
626 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 3 | -0.0033154 | 0.9
627 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 3 | -0.0022181 | 0.9
628 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 3 | -0.0026241 | 0.9
629 | pDMAMPC5050 | 9 | 1 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 3 | -0.0020002 | 0.9
657 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 3 | -0.0015601 | 0.9
658 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 3 | -0.0025997 | 0.9
659 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 3 | -8.786e-05 | 0.9
660 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 3 | -0.00016119 | 0.9
661 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 3 | 0.00035513 | 0.9
662 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 3 | -0.0024618 | 0.9
663 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 3 | -0.0014656 | 0.9
664 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 3 | -0.0028119 | 0.9
665 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.25 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 3 | -0.0012103 | 0.9
693 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 3 | 0.00063803 | 0.9
694 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 3 | 0.00070411 | 0.9
695 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 3 | -8.7053e-05 | 0.9
696 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 3 | 0.00019266 | 0.9
697 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 3 | 0.00013219 | 0.9
698 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 3 | -0.0038282 | 0.9
699 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 3 | -0.00056414 | 0.9
700 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 3 | -0.002184 | 0.9
701 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.5 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 3 | -0.0014968 | 0.9
729 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 1 | 4.5662 .. 4.1605 | 4.3634 | 3 | -0.00022285 | 0.9
730 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 2 | 4.1605 .. 3.8818 | 4.0211 | 3 | -0.0002178 | 0.9
731 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 3 | 3.8818 .. 3.5200 | 3.7009 | 3 | 0.00083786 | 0.9
732 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 4 | 3.5200 .. 3.1668 | 3.3434 | 3 | 1.9479e-05 | 0.9
733 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 5 | 3.1711 .. 2.7248 | 2.948 | 3 | -0.00025055 | 0.9
734 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 6 | 2.7248 .. 2.3415 | 2.5332 | 3 | 0.0010906 | 0.9
735 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 7 | 2.1851 .. 1.4617 | 1.8234 | 3 | 0.00050085 | 0.9
736 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 8 | 1.4617 .. 1.2235 | 1.3426 | 3 | 0.00087783 | 0.9
737 | pDMAMPC5050 | 9 | 1.75 | 9 | 1.1930 .. 0.7285 | 0.96075 | 3 | 7.2426e-05 | 0.9